## Sheet1
2023年东城院区第四批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 妇科 | 高渗盐水敷料 | 用于一般性伤口、手术切口，能够有效控制创面坏死组织及渗出物的吸附，渗液、细菌和坏死物质能够有效渗入敷料，促进创面的自然愈合。 技术要求：此敷料具有成膜性、透气性、保湿性、无免疫原性，还具有良好的生物相容性。可预防伤口感染，缩短愈合时间，减少患者的疼痛，并减少患者换药费用。
2 | 肛肠科 | 微赛恩凝胶敷料 | 各类手术切口或伤口、创面的清创愈合，治疗或预防各种炎症及超敏反应；肛肠部位各类手术切口的杀菌、抗感染、促进愈合。 技术要求：凝胶敷料 30ml/支
3 | 呼吸科 | 一次性无菌留置引流导管 | 用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。内侧空多，流量大保证引流通畅。
4 | 呼吸科 | 气管套管 | 长期气切患者，需要金属气切套管，便于管理与长久使用
5 | 呼吸科 | 气管切开套管 | 气切患者长期或短期使用，尤其需要加强型气切套管，长度更长，可调节的固定翼，对复杂气道气切患者更适用
6 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 用于患者的HIV抗原/抗体检测初筛阳性后复检使用。技术要求：1.满足HIV抗体快速检测，检测方法简便；2.规格有低于50个测试的小包装。
7 | 皮肤科 | 一次性使用无菌注射器 | 美容注射专用注射器。
8 | 皮肤科 | 导光凝胶 | 强脉冲光治疗、激光脱毛等项目前涂抹专用冷凝胶，用于导光和保护皮肤。
9 | 皮肤科 | 医用透明质酸钠修复液 | 可用于光电术后、果酸术后、清痘破损后、过敏性皮肤进行保湿补水修复。
10 | 皮肤科 | 滚针 | 用于皮肤药物导入，如配合药物治疗多种皮肤病，也可用于皮肤美容，导入精华或药物来治疗痘坑痘印和黄褐斑。
11 | 皮肤科 | 重组胶原蛋白生物修复敷料 | 用于皮肤过敏、激光治疗后，痤疮受损创面的愈合。也可用于滚针导入，技术要求:全人源，混合型胶原蛋白。
12 | 普外科 | 多功能手术解剖器 | 冷刀，用于神经解剖。
13 | 普外科 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 用于胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗中成像。弯曲部弯曲角度向上≥180°，向下≥180°；视场角为120°；景深0.5～120mm；操作部后端具有旋转功能，旋转度数为120°；插入部具有旋转功能，旋转度数为±60°；具有被动弯曲功能
14 | 手术室 | 一次性密封手助套袖 | 用途：用于腔镜手术中，主机与手柄连接管路的防污染保护，由卷膜和两端固定绑带组成。使用方法：术前将本产品套在腔镜手术主机与手柄连接管上，然后将卷膜折叠层拉开，完整套住管路，抽拉两端固定带至紧，以确保手术中所有摄影管路无菌状态。 技术要求：一次性无菌物品，规格为200*14cm；