1. **医用冷藏柜**

1.容积:≥720L;

2.贮存温度:2-8℃;

3.外部尺寸:1100mm\*750mm\*2000mm（±50mm）。

4.保修期≥3年，以采购人认可的验收合格时间为入保时间。

1. **中药调剂柜**

1.结合实际空间,实地测量、设计；

2.材质符合中药调剂专业需求；

3.保修期≥3年，终身提供维修、保养、更换零配件的服务。

4.维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由厂家承担。

5.出保后无上门费、人工费、差旅费，只收取更换的零配件的费用。

6.保修期内不限次数工程师上门服务，保修期内不限数量备件维修和更换。

7.接到报修通知响应时间：≤2小时；本地到现场时间：≤24小时(节假日照常服务)。

8.提供不少于4次/年的定期巡检服务，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，提供不少于4次/年的定期维护保养服务。

1. **中药调剂台**

1.结合实际空间,实地测量、设计；

2.材质符合中药调剂专业需求；

3.保修期≥3年，终身提供维修、保养、更换零配件的服务。

4.维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由厂家承担。

5.出保后无上门费、人工费、差旅费，只收取更换的零配件的费用。

6.保修期内不限次数工程师上门服务，保修期内不限数量备件维修和更换。

7.接到报修通知响应时间：≤2小时；本地到现场时间：≤24小时(节假日照常服务)。

8.提供不少于4次/年的定期巡检服务，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，提供不少于4次/年的定期维护保养服务。