## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 周围血管科二区 | 一次性使用约束型外周球囊扩张导管 | 1.产品用途：适用于外周血管系统狭窄的扩张，包括股动脉、、腘动脉、膝下动脉的外周血管狭窄； 2.技术参数：球囊表面为约束型结构；球囊操作系统为0.014’’及0.018’’操作系统；球囊直径规格设有半号；球囊有效长度多规格可选。
2 | 周围血管科二区 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 1.产品用途：适用于对患有股动脉和腘动脉狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。 2.技术参数：紫杉醇类药物涂层球囊，直径及长度多规格可选。
3 | 周围血管科二区 | 导引组鞘 | 1.产品用途：适用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，用于将导丝、导管类医疗器械插入血管。 2.技术参数 鞘管规格齐全：6F及以上；鞘管长度规格齐全：45cm-110cm；头端具备一种或多种弯型头端；
4 | 周围血管科二区 | 经股动脉导管鞘封堵修复系统 | 1.产品用途：用于股总动脉和股总静脉，对患者的穿刺部位进行封堵止血。 2.技术参数： 匹配股动脉5F及以上血管鞘可以使用；封堵过程中不需要更换血管鞘；采用膨胀材料做为封堵；封堵材料的降解周期不高于90天；
5 | 周围血管科二区 | 外周球囊扩张导管 | 1.产品用途：适用于腘动脉及腘下动脉的经皮腔内血管成形术（PTA） 2.技术参数： 0.014‘’/0.018‘操作系统；球囊小直径型号配有半号；球囊导管可兼容4F/5F。
6 | 周围血管科二区 | 亲水性导丝 | 1.产品用途：适用于介入手术中，导引诊断或治疗器械选择性地进入外周血管或神经血管系统内 2.技术参数：外周亲水可控导丝；导丝直径0.014’‘/0.018’‘；导丝长度不低于260cm；
7 | 周围血管科二区 | 外周血管支撑导管 | 1.产品用途：用于支撑导丝进入外周血管，允许导丝交换，并提供用于输入盐溶液或者诊断造影剂的管道。 2.技术参数： 0.014”/0.0.18”/0.035''操作系统，具备弯型头端，导管表面有亲水涂层。
8 | 周围血管科二区 | 腔静脉滤器 | 1.产品用途：该产品通过股静脉或颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE） 2.技术参数：入路方式有经颈静脉、经股静脉两种； 滤器回收窗口不高于90天；伞形滤器。
9 | 周围血管科二区 | 血管缝合器 | 1.产品用途： 适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位。 2.技术参数：可以缝合穿刺口范围为5F及以上。