## Sheet1
2026年东城院区第二批医用耗材遴选产品公示目录
序号 | 科室 | 耗材名称 | 用途及简要技术要求
1 | 肾病内分泌一科 | 一次性使用血液灌流器 | 适用范围：为血液透析患者进行血液灌流治疗，无须配备专用设备。 技术要点：1、最新一代树脂，且二次交联树脂，血液相容性和生物相容性更好。 2、安全性更高：罐体是PP材质不含双酚A，最大程度保护患者残余肾功能，降低心脑血管疾病相关并发症；采用二次交联树脂作为吸附材料，安全性更高、有机残留极低。 3、对蛋白结合毒素和中大分子毒素清除率更高。 4、蒸汽热消毒，消毒无残留，不因射线辐照引起材料变性，且预充排气更容易，操作更简便。
2 | 肾病内分泌一科 | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 产品用途：适用于需要控制和调节流速的重力输液，一次性使用。不需要配备专用设备及耗材。 1、输液器管路采用TPE材质不含D E H P、满足临床所有药物安全输注； 2、微量调节流量装置可精确控制流速10-250ML/H、跟据临床治疗需求自行便捷转换、患者亦可自由活动、流速精准可达±10%； 3、带有自排气、自动自止液装置使用便捷、减轻了护士劳动强度； 4、配置0.2μm空气滤膜、根据临床需要可选配2μ、3μ、5μ不同孔径药液过滤器，个性化订制、满足不同药液安全输注要求； 5、配有Y型加药装置、便于临床临时加药操作。
3 | 东城检验科 | 超敏C反应蛋白 | 1.可用作心脑血管疾病的检测指标；2.可适配Backman AU5821生化分析仪；3.可同时检测C-反应蛋白和超敏C-反应蛋白；4.线性范围：可分别达到0.5-300mg/L和0.1-60mg/L5.C反应蛋白校准品6.超敏C反应蛋白校准品
4 | 东城检验科 | 铁测定试剂盒 | 1.可用作缺铁性贫血及铁代谢紊乱疾病的检测指标；2.可适配Backman AU5821生化分析仪；3.可同时检测血清铁（Fe）和 未饱和铁结合力（UIBC)用来计算总铁结合力（TIBC）；4.线性范围可达10-100μmol/L5.铁测定校准品
5 | 东城检验科 | 未饱和铁结合力测定试剂盒 | 1.可用作缺铁性贫血及铁代谢紊乱疾病的检测指标；2.可适配Backman AU5821生化分析仪；3.可同时检测血清铁（Fe）和 未饱和铁结合力（UIBC)用来计算总铁结合力（TIBC）；4.线性范围可达10-100μmol/L5.不饱和铁测定校准品
6 | 东城检验科 | 抗心磷脂抗体IgA、IgG、IgM非定值质控品； | 1.同一品牌质控产品。2.适配亚辉龙化学发光试剂；3.含有临界阳性水平的浓度；4.糖尿病相关自身抗体质控应为复合质控品，要适用于：抗谷氨酸脱羧酶抗体、抗蛋白酪氨酸磷酸酶抗体、抗胰岛素抗体、抗胰岛细胞抗体、锌转运蛋白8抗体。
65 | 东城检验科 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA、IgG、IgM非定值质控品
67 | 东城检验科 | 糖尿病相关自身抗体复合非定值质控品
7 | 东城检验科 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒 | 1.用于肺部结节良恶性辅助诊断；高危人群早癌筛查等；2.包括：MAGE A1、SOX2、p53、GAGE7、PGP9.5、CAGE和GBU4-5七种抗体
8 | 东城检验科 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品、 | 1.用于日常检测项目室内质控使用；2.有低水平异常浓度（弱阳性）；3.可适用于安图A2000化学发光分析仪试剂
69 | 东城检验科 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品；
9 | 东城检验科 | γ-干扰素非定值质控品 | 1.适用于安图“结核杆菌特异性细胞免疫检测”试剂盒室内质控监测使用；2.至少有适宜的两个水平可以使用；3.可适用于安图A2000化学发光分析仪试剂。
10 | 东城检验科 | 肝纤维化标志物质控品 | 1.肝纤维化标志物质控品适用于：III型前胶原、IV型胶原、层粘连蛋白、透明质酸、甘胆酸；2.可适用于安图检测试剂；3.至少有适宜两个水平使用
11 | 东城检验科 | 质谱鉴定仪用校准品 | 用于仪器日常检测的使用
12 | 东城检验科 | 肺炎支原体(MP)核酸检测试剂盒 | 用于呼吸道病原体核酸快速检测，可适配优思达核酸检测分析仪
83 | 东城检验科 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒
84 | 东城检验科 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒
13 | 东城检验科 | 营养琼脂干粉 | 满足临床生物标本微生物检验需求
14 | 东城检验科 | HTM培养基（嗜血杆菌试验培养基） | 培养基平板直径90mm
15 | 东城检验科 | 厌氧产气袋 | 满足临床生物标本微生物检验需求
16 | 东城检验科 | B-内酰胺酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求
17 | 东城检验科 | 氧化酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求
18 | 东城检验科 | 沙门菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求
19 | 东城检验科 | 志贺菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求
20 | 东城检验科 | 万古霉素E-test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求
21 | 东城检验科 | 青霉素E- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求
22 | 东城检验科 | 利奈唑胺- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求
23 | 肛肠科一区 | 可降解镁金属闭合夹 | 用于腹腔镜手术中闭合血管、止血。可降解吸收，避免异物永久留存；生物相容性好，无不良降解产物；材料力学强度高，闭合可靠稳定；CT/MRI兼容性好，不影响影像学观察。非对称V型外观，头部自锁结构，闭合更加稳定
24 | 泌尿外科 | 一次性使用测压导管及附件 | 适用范围：泌尿外科输尿管软镜碎石手术中，提供前端可弯曲，可负压吸引的支撑外鞘。 技术要点：1、前端可以弯曲，手术中可以深入肾盏内部方便取石；2、带可连接负压的接口，手术中可多角度负压吸引取石。
25 | 皮肤科一区 | 医用皮肤膏剂敷料 | 用于浅表性创面、皮肤屏障修复及临方调配基质。由透明质酸钠、甘油、保湿复合物等组建的保湿剂，具有自乳化特性。
26 | 皮肤科一区 | 医用膏体敷料 | 用于非慢性创面及皮肤表面的清洁。由甘油、海藻酸钠、β葡聚糖、两性表活等组成，在皮肤及表皮创面形成洁净保护层，温和清洁。
27 | 皮肤科一区 | 卡波姆湿性修复功能性敷料 | 用于生物防晒、光电医美后防晒及晒伤后修复。由低聚体原花青素为载体的卡波姆、氨基酸聚合物等混合物组成。
28 | 眼科一区 | 气动玻切头，23G，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：双向气动玻切（推/拉），切速可达10000次/分。
29 | 眼科一区 | 眼内照明探头，全景，23G，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：均匀全景照明，带巩膜压迫器。
30 | 眼科一区 | PMS套管，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：矛式刀头；标配独立规尺，半径3.5mm；套管集成双缝式密封膜，长6.9mm。
31 | 眼科一区 | 气液交换导气管，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：配备高密度无菌气体过滤器与三通开关。
32 | 眼科一区 | 硅油推注套包，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：配备注射器转接头带连接管；10cc注射器针筒；套管及活塞。
33 | 针灸科一区 | 杵针 | 用于体表针法操作，通过非锐性针具施于体表，配合手法治疗各系统疾病，促进疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪。使用时一人一针头，避免交叉使用。