## 第一页-东城院区
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 脑外科 | 动脉瘤夹 | 用于颅内动脉瘤的夹闭，是治疗动脉瘤最直接、最有效的方法。
2 | 脑外科 | 颅内支撑导管 | 用于输送微导管、支架以及拉栓过程中抽吸血栓的作用。
3 | 脑外科 | 液态栓塞系统 | 用于脑内动静脉瘘、动静脉畸形的栓塞治疗。
4 | 脑外科 | 颅内支架系统 | 用于颅内血管狭窄的成形治疗和支架辅助动脉瘤栓塞。
5 | 脑外科 | 微导管XT-27 | 用于输送颅内支架用的特殊微导管。
6 | 脑外科 | 血管缝合器系统 | 用于动脉穿刺部位较大穿刺口的封堵止血。
7 | 脑外科 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 用于大出血止血，肿瘤供血动脉栓塞和器官灭活。
8 | 脑外科 | 硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜缺损的修补，防止脑脊液外漏、颅内感染、脑膨出、脑粘连和疤痕等并发症，以恢复硬脑膜的完整性。
9 | 脑外科 | 颅骨修补塞SM-S（小） | 对术中颅骨缺损进行局部填充,促进颅骨缺损胡愈合，防止脑脊液渗漏，防止皮肤塌陷，保持开颅手术后患者颅面外形美观。
10 | 脑外科 | 颅骨修补塞SM-S（大） | 适用于因开颅钻孔或各类颅骨损伤造成颅骨缺损的填充，对术中颅骨缺损进行局部填充，通过自身骨质爬行替代实现颅骨再生和塑形，减少脑脊液渗漏和感染的可能，无排异，无渗出，维持局部颅骨的美观。
11 | 脑外科 | 骨膜SM-B | 用于颅骨骨缺损的修复和填充。具有与人骨相似的微结构和成分,可完全降解吸收吸收与成骨速率相匹配方便术中切割裁剪,可透射线：易于观察成骨状况。
12 | 脑外科 | 普通颗粒SM-C | 适用于因开颅钻孔或各类颅骨损伤造成颅骨缺损的填充，能根据缺损缝隙大小适量使用。
13 | 脑外科 | 颅孔板 | 用于颅骨钻孔引流减压术或持续引流，需要颅孔修复的，同时可用于小的颅骨缺损修复与骨折固定用。
14 | 脑外科 | 直形接骨板 | 用于小的颅骨缺损修复与骨折固定用。
15 | 脑外科 | 自攻自钻螺钉 | 用于颅骨缺损后的修补固定使用
16 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统(自攻螺钉） | 用于颅颌面缺损或骨折后的修补固定使用
17 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统（二孔钛板） | 用于颅颌面缺损或骨折后的修补固定使用
18 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统（覆孔钛板带豁口） | 用于颅骨钻孔引流减压术或持续引流，需要颅孔修复的，同时可用于小的颅骨缺损修复与骨折固定用。
19 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统（覆孔钛板无豁口） | 用于颅骨钻孔引流减压术或持续引流，需要颅孔修复的，同时可用于小的颅骨缺损修复与骨折固定用。
20 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统（钛网小） | 用于颅颌面缺损或骨折后的修补固定使用
21 | 脑外科 | 颅面修复内固定系统（钛网大） | 用于颅颌面缺损或骨折后的修补固定使用
22 | 脑外科 | 钛合金异型接骨板及配套螺钉系统 | 用于颅骨修补，颌面，手足骨骨折的固定，产品经阳极氧化处理。
23 | 呼吸科 | 一次性使用鼻胃管 | 用于提供肠内营养
24 | 肾病一科 | 血液透析滤过器 | 用于血液透析滤过，提高生物相容性，减少患者不适
25 | 周围血管科 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉，颈动脉等）的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变
26 | 周围血管科 | 药物球囊扩张导管 | 用于经皮腔内血管成形术中股腘动脉的球囊扩张，以治疗动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性病变
27 | 泌尿外科 | 腹壁吻合器 | 用于腹腔镜微创手术缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合
28 | 泌尿外科 | 尿路支架系统 | 用于输尿管、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗
29 | 皮肤科 | 梅毒螺旋体特异性抗体IgM/IgG试剂盒 | 属于梅毒确认试验，可以判断梅毒抗体滴度,区分先天梅毒，诊断早期梅毒。
30 | 皮肤科 | 抗核抗体阳性质控品（IgG） | 用于抗核抗体试验的室内质量控制评估，保证试验结果的可靠性。
31 | 皮肤科 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 | 用于寻常型天疱疮，落叶型天疱疮等大疱性皮肤病的鉴别诊断和治疗监测。
32 | 皮肤科 | 抗表皮基底膜抗体检测试剂盒 | 用于初筛天疱疮与类天疱疮疾病。
33 | 皮肤科 | 真菌分离培养基 | 用于皮肤癣菌的分离培养。
34 | 脑外科 | 可吸收再生氧化纤维素 | 用于神经外科脑部及脊髓的术区止血，降低手术风险
35 | 脑外科 | 多功能手术解剖器（单极乌针） | 用于神经外科手术的切皮，减少烧灼后组织结痂粘连
36 | 脑外科 | 多功能手术解剖器（双极乌针） | 用于神经外科手术颅内病变，特别是深部病变的止血，减少粘连风险
37 | 脑外科 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 用于脑深部病变的显露，便于观察，切除病变
38 | 脑外科 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 适用于各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室），各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤）、脑积水、三叉神经痛手术的辅助牵开。 用其建立通道进行手术后创伤和脑组织损伤都被降至最低。
39 | 脑外科 | 颅骨修复用钛网板、螺钉系统（大） | 用于颅骨缺损后的大面积修补手术使用
40 | 脑外科 | 颅骨修复用钛网板、螺钉系统（中） | 用于颅骨缺损后的中等面积修补手术使用
41 | 脑外科 | 颅骨修复用钛网板、螺钉系统（小） | 用于颅骨缺损后的小面积修补手术使用
42 | 泌尿外科 | 耻骨上膀胱造瘘套件 | 用于耻骨上膀胱穿刺临时引流
43 | 普外科 | 医用水凝胶创伤敷料 | 用于外科手术术后切口或创面
44 | 脑外科 | 生物膜 | 此生物膜为免缝合产品，用以幕上、大脑半球手术，幕下、 后颅窝手术，颅底微创手术， 锁孔手术，各种脑脊液漏胡修补术。
45 | 脑外科 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹腔中，及时改善脑积水患者的临床症状
46 | 脑外科 | 止血粉 | 有效减少硬膜外、脑实质表面、肿瘤窝的出血和渗血。对经鼻蝶垂体瘤鞍底出血、无明显出血点的组织渗血、神经旁及脆弱组织的出血以及不容易用机械或物理方法止血的出血点进行止血。手术后减少引流量。适用于多种创面，可以减少术后引流量，无神经损伤，不影响组织愈合。对凝血功能异常的患者有止血效果。
47 | 脑外科 | 外科生物补片7cm*7cm | 用于硬脑膜大型缺损修补

## 第二页-通州院区
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心四 | 左心耳封堵器 | 1.左心耳影像检查(如经食道超声/CT/MRI) 左心耳植入术前，经食道超声（或其他影像）检查除外左心耳或左房内血栓是临床常规。左心耳影像检查可获取左心耳的解剖数据，指导选择封堵器的型号，在封堵器释放前确认释放标准已满足，并可明确植入过程中的并发症（心包积液）。如果超声显示有腔内血栓，则不能为该受试者植入封堵器。医生可自行决定是否需要复查。 2.植入操作 按各研究中心建立的临床常规（如无菌技术、人员配置等）进行植入操作。左心耳封堵器植入术的术者要求培训过房间隔穿刺，并且完成左心耳封堵器植入培训。
2 | 心四 | 室间隔缺损封堵器 | 本产品主要由镍钛合金丝制成，该产品适用于先天性心脏病室间隔缺损的封堵。型号齐全，临床手术过程中可控性强，安全可靠，有效减少手术时间，降低病人的风险和痛苦。
3 | 心四 | 卵圆孔未闭封堵器 | 本产品主要由镍钛合金丝制成，适用于卵圆孔未闭，型号齐全，临床手术过程中可控性强，安全可靠，有效阻止闹卒中的发生，降低病人的风险和痛苦。
4 | 心四 | 房间隔缺损封堵器 | 本产品主要由镍钛合金丝制成，适用于该产品适用于先天性心脏病房间隔缺损的封堵。型号齐全，临床手术过程中可控性强，安全可靠，有效减少手术时间，降低病人的风险和痛苦。
5 | 心四 | 动脉导管未闭封堵器 | 本产品主要由镍钛合金丝制成，适用于动脉导管未闭及各种血管通路的栓塞，型号齐全，临床手术过程中可控性强，安全可靠，有效减少手术时间，降低病人的风险和痛苦。
6 | 心四 | 导丝 | 该产品由302不锈钢丝制造、带聚四氟乙烯涂层。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。该产品适用于封堵器诊断及介入治疗的辅助产品，安全可靠。
7 | 心四 | 一次性使用心内标测电极导管 | 该导管适用于进行心内多电极法电生理标测，例如记录心电信号或发送刺激信号。该导管可获取心房区域的心电图。/心血管疾病介入诊疗资质
8 | 心四 | 可调控导管鞘 | 该导管鞘用于将导管经皮下引入血管和心腔，并能通过操控手柄辅助导管的定位。/心血管疾病介入诊疗资质
9 | 心四 | 一次性使用冷冻消融导管 | 本产品设计用于治疗心律失常的患者，包括房室结折返性心动过速(AVNRT)、房室折返性心动过速（AVRT）、房扑、房颤和室性心动过速。/心血管疾病介入诊疗资质
10 | 心四 | 球囊型冷冻消融导管 | 用于治疗药物难以治疗的有复发性症状的阵发性房颤。/心血管疾病介入诊疗资质
11 | 心四 | 人造血管 | 用于血管外科手术，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
12 | 心四 | 双绒编织人造血管 | 用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
13 | 心四 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 该产品旨在隔绝动脉瘤血流，适用于被诊断为肾下腹主动脉瘤（AAA)的患者
14 | 心四 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 该产品旨在隔绝动脉瘤血流，适用于被诊断为肾下腹主动脉瘤（AAA)的患者，适用在主干-同侧分支支架和对侧分支支架展开之后使用。这些延伸支架适用于动脉瘤隔绝需要额外支架长度和（或）需要进行额外封闭时。
15 | 心四 | 血管缝合器系统 | 适用于5F至21F鞘管进行介入导管检查或治疗的病人，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉穿刺到位。鞘管尺寸大于8F时，至少需要2件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术。
16 | 心四 | 亲水涂层导引鞘 | 用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血
17 | 心四 | 肝素涂层血管内覆膜血管内支架系统 | 用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，
18 | 心四 | 三叶球囊导管 | 用于协助自膨覆膜支架在大直径血管腔内扩张
19 | 心四 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 用于治疗胸降主动脉的腔内修复，对病变血管进行搭桥重建，恢复正常血流
20 | 心四 | 亲水涂层导丝 | 该产品用于辅助向外周血管系统内输送经皮导管。
21 | 心四 | 球囊导管 | 该产品被设计用于大血管的临时性闭塞货扩张人造血管。
22 | 心四 | 血管鞘 | 用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术。
23 | 心四 | 导引系统 | 用于为带传送系统的左心耳封堵器提供血管和经中隔通路
24 | 心四 | 封堵器输送系统 | 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为不锈钢。产品分为普通型和加强型，加强型产品中的鞘组件内外层间绕丝为不锈钢丝。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品适用于封堵器的输送，型号齐全，安全可靠。
25 | 心四 | 网篮导丝 | 该产品由不锈钢丝制造的网篮圈套及网篮导丝推杆组成，表面涂层采用聚四氟乙烯，一次性适用产品，环氧乙烷灭菌。该产品适用于封堵器诊断及介入治疗的辅助产品，安全可靠。
26 | 心四 | 输送鞘 | 将陶瓷膜室间隔缺损封堵器、陶瓷膜房间隔缺损封堵器、陶瓷膜动脉导管未闭封堵器输送到缺损部位
27 | 血肿、普二、肛肠 | 二件式造口袋 | 临床用途：收集排泄物，技术需求：高粘性减少渗漏，凸面设计治疗并防止造口凹陷
28 | 甲状腺病科 | 冷敷凝胶 | 用于对患处进行贴敷治疗。须符合冷敷凝胶第一类医疗器械备案要求，性状为膏状或凝胶状，为可涂抹型、已制成相应敷贴形状、滚珠型或喷涂型等。
29 | 心四 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 针对特殊的室间隔缺损选择合适的封堵器，被选择的封堵器将会经导管植入到缺损位置且永久地留在缺损位置处。
30 | 心四 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 会针对特殊的房间隔缺损选择合适的封堵器，被选择的封堵器将会经导管植入到缺损位置且永久地留在缺损位置处
31 | 心四 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 会针对特殊的动脉导管未闭选择合适的封堵器，被选择的封堵器将会经导管植入到缺损位置且永久地留在缺损位置处。 纳米结构氮化钛涂层封堵器