## sheet1 -1
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 骨伤一科 | 颈椎前路钉板固定融合系统1 | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：采用流线型超薄板型设计，符合亚洲人较小体型。可解决手术后吞咽困难，有异物感等问题。采用一体雕琢成型工艺，生产预弯型钢板，产品强度佳，可有效避免术后断板等不良问题。精密结合的一步式锁紧机制，降低医生操作步骤，缩短手术时间。多种螺钉设计，满足各种临床需求。
2 | 骨伤一科 | 颈椎前路钉板固定融合系统2 | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：三角稳定设计，确凿可靠固定；低切迹微创钢板，最小限度软组织刺激；最优化的植骨面积，促进骨生长及融合
3 | 骨伤一科 | 颈椎后路钉棒固定系统1 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：钛合金材质的颈椎后路钉棒内固定系统，由螺钉、螺塞和横连接板等组成，适用于颈椎后路手术的内固定治疗。
4 | 骨伤一科 | 人工颈椎间盘 | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：降低MRI伪影；易于植入；导向滑动髓核；模仿正常脊柱运动，活动度能达到正常的生理颈椎运动。
5 | 骨伤一科 | 胸腰椎前路钉棒固定系统2 | 适用范围：适用于胸腰椎骨折，滑脱复位及融合时前路内固定。技术参数：前路稳定设计，多规格垫片，螺钉和棒，满足所有前路固定手术。
6 | 骨伤一科 | 胸腰椎前路钉棒固定系统1 | 适用范围：适用于胸腰椎骨折，滑脱，不稳，间盘突出的椎间植骨融合内固定。技术要点：正侧方入路腰椎融合术，整个手术操作完全在直视下进行，可以有效避免神经并发症的产生，另外整体手术耗时较短，最快单节段，仅30min即可完成手术，出血少，病人术后恢复快。术中使用带格挡设计的超长超大融合器，可以保证超大的植骨量从而来确保融合效果，而且因为融合器够长可以架在骨突环上，防止塌陷。正侧方入路融合术切口小，属于MIS小切口微创手术
7 | 骨伤一科 | 胸腰椎开放固定融合系统2 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：治疗节段从胸椎到腰骶，手术适应症从退变、脊柱骨折到复杂的脊柱畸形矫形，提供完整解决方案的全面的产品系统。使用硅胶手柄工具；使用自断螺母及双螺纹钉体设计。
8 | 骨伤一科 | 胸腰椎开放固定融合系统4 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：治疗节段从胸椎到腰骶，手术适应症从退变、脊柱骨折到复杂的脊柱畸形矫形，提供完整解决方案的全面的产品系统。使用硅胶手柄工具；使用自断螺母及双螺纹钉体设计的产品。
9 | 骨伤一科 | 胸腰椎后路微创固定融合系统1 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：适用单节段或多节段经皮固定。用椎弓根螺钉技术在脊柱外科手术中的应用是相当常见的，也常用来做经皮脊柱内固定术，微创技术具有操作简便，创伤小、出血少、恢复快等优点。
10 | 骨伤科二区 | 人工全膝关节 | 适用范围：与骨水泥配合使用，适用于膝关节表面置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
11 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（陶瓷对陶瓷） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
12 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（陶瓷对聚乙烯） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
13 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（合金对聚乙烯） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
14 | 骨伤科二区 | 人工半髋关节 | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于半髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
15 | 骨科二区 | 单髁膝关节系统 | 适用范围：适用于单间室膝关节置换术，仅适用于骨水泥固定。技术要点:根据患病关节尺寸选择相应的假体规格，通过外科手术进行植入，截骨面充分覆盖，避免过度悬出，恢复患病前的正常力线。
16 | 骨伤科四区 | 组合式外固定架单臂一体外固定架 | 适用范围：骨与关节畸形的矫形、肢体延长、骨折的治疗等。 技术要点：1、熟悉解剖，避免损伤神经、血管和肌腱。2、不要让固定针或螺钉进入关节。 3、避开骨折端和血肿。4、避开皮肤脱套或挫伤区。5、对骨皮质预钻，以避免热损伤（导致环形骨坏死）6、固定针长度要合适，以构建合适的框架。