技术参数

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 1. 硬性输尿管镜。 2. 斜目镜，视向角12度。 3. 具有独立的进出水接口。 4. 工作长度：430mm，有效使用外径前端8Fr，后端9.8Fr。 5. 双器械通道入口，可同时通过2个通过手术器械，工作通道5Fr。 6. 可预抽真空高温高压灭菌，耐高温压力；可低温等离子或环氧乙烷气体灭菌。 | 1条 |
| 2 | 输尿管镜 | 1. 硬性输尿管镜。 2. 斜目镜，视向角5度。 3. 具有独立的进出水接口。 4. 工作长度：430mm，有效使用外径前端6Fr，后端7.5Fr。 5. 双器械通道入口，可同时通过2个手术器械，工作通道4Fr。 6. 可预抽真空高温高压灭菌，耐高温压力；可低温等离子或环氧乙烷气体灭菌。 | 1条 |