## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 脑外科二区 | 血管夹 | 用于开颅手术头皮切开时临时血流阻断夹，预先填装，包含弹仓+弹夹
2 | 脑外科二区 | 颅内覆膜支架系统 | 用于医源性血管破裂；颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤等；
3 | 脑外科二区 | 封堵球囊导管系统 | 用于需要暂时性封堵的外周血管和神经血管；双腔设计可进行小输送外径支架或弹簧圈输送，兼容DMSO可进行液体栓塞剂输送。
4 | 脑外科二区 | 微导管 | 用于颅内支架释放
5 | 脑外科二区 | 外周球囊扩张导管 | 用于外周血管的球囊扩张，产品说明书标注颈动脉适应症优先
6 | 脑外科二区 | 封堵止血系统 | 用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。包含8F封堵优先。
7 | 脑外科二区 | 颅内球囊扩张导管 | 用于颅内狭窄血管进行扩张治疗；快速交换球囊；可经导管行支架释放。
8 | 脑外科二区 | 可吸收止血流体明胶 | 用于在毛细血管、静脉和细小动脉等出血而依靠压迫、结扎或其他传统方法控制无效或不可行时的手术辅助止血
9 | 脑外科二区 | 植入式脊髓刺激电极 | 针状电极，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗，脊髓损伤后康复、慢性意识障碍等疾病的电刺激治疗
10 | 脑外科二区 | 植入式脊髓刺激电极 | 片状电极，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗，脊髓损伤后康复、慢性意识障碍等疾病的电刺激治疗
11 | 脑外科二区 | 脊髓刺激患者程控充电器 | 用于脊髓电刺激器的充电，程控
12 | 脑外科二区 | 植入术脊髓刺激延伸导线 | 用于脊髓电刺激术的的眼神导线
13 | 脑外科二区 | 脊髓神经刺激测试电极 | 用于临时脊髓电刺激术的测试电极
14 | 脑外科二区 | 脊髓神经刺激延伸电缆 | 用于临时脊髓电刺激术的延伸电缆
15 | 脑外科二区 | 微导丝 | 输送治疗器械到达目标位置； 型号齐全 有长度315cm导丝，便于交换
16 | 脑外科二区 | 导引导管 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统；型号全，到位率高
17 | 脑外科二区 | 机械解脱弹簧圈系统 | 用于颅内动脉瘤及血管畸形等的栓塞治疗。
18 | 脑外科二区 | 颅内取栓支架 | 用于颅内大血管急性闭塞的取栓治疗；最新产品，取栓能力强。
19 | 脑外科二区 | 椎动脉雷帕霉素洗脱支架 | 用于椎动脉狭窄的介入治疗。
20 | 脑外科二区 | 颅内血栓抽吸导管 | 用于颅内大血管急性闭塞的血栓抽吸治疗。
21 | 脑外科二区 | 颅内支架 | 用于颅内动脉瘤栓塞；0.017微导管可释支架优先。
22 | 脑外科二区 | 聚醚醚酮颅骨固定板 | 用于聚醚醚酮颅骨修补材料固定
23 | 脑外科二区 | 植入式可充电脊髓刺激器 | 用于脊髓电刺激术的可充电脊髓刺激器
24 | 脑外科二区 | 导管 BACTISEAL Catheter | 用于脑室外引流术的导管，抗感染涂层优先。
25 | 脑外科二区 | 微导管 | 用于神经介入治疗器械的输送；型号齐全。
26 | 脑外科二区 | 一次性使用脑积水分流器及附件 | 用于脑室腹腔分流术的分流管。需要多档调节，抗核磁。